## Sheet1
生活楼改造清单报价（更新至4月11日）-土建
序号 | 部位 | 换新内容 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价 | 含税合价 | 备注
1 | 二楼走廊、两个卫生间、吸烟室吊顶换新（新组项） | 生活楼吊顶换新 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:主龙骨及吊杆用原有的; 2.热镀锌次龙骨换新(U75型热镀锌轻钢龙骨); 3.600*600铝合金铝扣板,厚度不低于1mm; 4.含原有吊顶拆除、垃圾处置费、运距综合考虑; 5.符合图纸、标书、相关规范要求; | m2 | 174.95 |  | 0
2 | 吸烟室南窗上窗上弦包铝塑板 | 铝塑板 | m2 | 5.01 |  | 0
3 | 拆窗堵洞 | 恢复成外墙 | 项 | 1 |  | 0
4 | 拆门堵洞 | 恢复成外墙 | 项 | 1 |  | 0
5 | 拆混凝土雨棚 | 恢复成外墙 | 项 | 1 |  | 0
6 | 铝板雨篷换新 | 骨架不动 | m2 | 23.8 |  | 0
7 | 玻璃幕墙换新 | 骨架不动 | m2 | 31.27 |  | 0
8 | 门厅大门外台阶（3.29变化） | 拆除破损空鼓变形，重新铺贴 | m2 | 1.65 |  | 0
9 | 二楼所有南大窗加东窗加楼梯间窗 | 窗帘换新，颜色式样不变 | m2 | 103.0294 |  | 0
10 | 二楼所有南大窗加东窗加楼梯间窗 | 换断桥铝的推拉窗，样式不变 | m2 | 92.0886 |  | 0
11 | 二楼走廊墙面 | 腻子乳胶漆，宣传画摘下，装修完再挂上 | m2 | 392.1888 |  | 0
12 | 二楼5个房间门（规格：1.45*2.1） | 闭门器换新，无定位的就行 | 个 | 5 |  | 0
13 | 二楼两个北窗 | 洞口封闭改墙面 | m2 | 2.4 |  | 0
14 | 东楼梯间 | 2.5层平台梁上平线以下腻子乳胶漆，宣传画摘下，装修完再挂上 | m2 | 321.0613 |  | 0
15 | 一层门厅与楼梯间之间门 | 拆除将门套处补平并重新喷漆 | 套 | 1 |  | 0
16 | 一层门厅墙面 | 两色腻子乳胶漆 | m2 | 57.209 |  | 0
17 | 一层门厅顶 | 封一个吊顶洞，与另一个洞一样做活的 | 个 | 1 |  | 0
18 | 一层门厅与施工方之间门 | 重新喷漆，原来颜色 | m2 | 6.032 |  | 0
19 | 一层门厅大门（规格：5.46*2.79 ） | 换断桥铝的，样式不变 | 樘 | 1 |  | 0
20 | 一层门厅大门下过门石（规格：0.31*4.75） | 升级换新 | m2 | 1.4725 |  | 0
21 | 整体外墙3个立面 | 铲除裂缝处，腻子涂料新刷，不能扎架子，可用曲臂车，吊篮待定 | m2 | 1500 |  | 0
22 | 二楼男卫窗换新（3.27增加） | 换断桥铝的推拉窗，样式不变 | m2 | 1.8 |  | 0
23 | 二楼走廊西边临时隔断换成永久的隔断（3.27增加） | 彩钢隔断换成中间龙骨，两面石膏板隔断加腻子乳胶漆，含踢脚线的镶贴等 | m2 | 5.369 |  | 0
24 | 二楼两个卫生间、吸烟室（3.27增加） | 3个木门1000*2300和门套换新，样式材质不变 | 套 | 3 |  | 0
25 | 二楼走廊、两个卫生间、吸烟室（3.27增加） | 新风口、检查口等换新，样式材质不变 | 项 | 1 |  | 0
26 | 二楼男卫蹲便台面（3.27增加） | 地砖换新（尽量缩小拆旧换新范围） | 项 | 1 |  | 0
27 | 二楼男卫小便地面（3.27增加） | 地砖换新（尽量缩小拆旧换新范围） | 项 | 1 |  | 0
28 | 二楼大办公室地面清洁打蜡（3.27增加） | 供应商为通用常用的 | m2 | 200.2 |  | 0
29 | 二楼大办公室内东北角小会议室外隔断（3.27增加） | 会议室外隔断为双层玻璃中间是百叶的形式，门是单层玻璃门 | m2 | 26.39 |  | 0
30 | 小会议室内做定制木柜（3.27增加） | 上层带门，下层带门，中部三层为玻璃展示柜与墙平齐 | m2 | 11.02 |  | 0
31 | 小会议室内墙面（3.27增加） | 腻子乳胶漆换新 | m2 | 26.39 |  | 0
32 | 门厅大门外东侧混凝土台阶（3.29新增） | 将该混凝土台阶破碎拆除外运 | m2 | 7.28 |  | 0
33 | 门厅外台阶东面沥青路（3.29新增） | 该段沥青路和路基需切割破碎拆除外运 | m2 | 9.23 |  | 0
34 | 门厅外台阶东面沥青拆除后进行绿化土回填和绿化恢复（3.29新增） | 绿化土不少于300深，绿化植物与台阶西侧一致对称，都采用偏松灌木 | m2 | 11.715 |  | 0
35 | 门厅外台阶东面台阶和沥青拆除后进行路缘石的铺设 | 路缘石300*120*1000珍珠花（沥青与绿化间）拆旧换新 | m | 6.85 |  | 0
36 | 门厅外台阶东面台阶和沥青拆除后进行散水的恢复和连接（3.29新增） | 散水做法同电池车间散水，标高与两侧散水衔接好 | m2 | 2.911 |  | 0
37 | 门厅北大门（4.3新增） | 门厅北大门拆除换石膏板隔断，外面与门厅墙面平齐，内外石膏板、腻子和乳胶漆 | m2 | 8.4744 |  | 0
38 | 门厅东侧房间新开一个通向楼梯间的门（4.10新增） | 包括砸墙，垃圾外运，普通木门及配件，周边墙面和门边腻子和乳胶漆的修复 | 项 | 1 |  | 0
| 土建合计 |  |  |  |  | 0

## Sheet2
1 | 原做法
|  | 拆铝合金人工费 | 拆铝合金二层搬运费 | 矿棉板二层运输费 | 矿棉板的材料费 | 矿棉板的安装费
| 附楼铝合金 |  |  | 铝合金的一层搬运费 | 铝合金的材料费 | 铝合金的安装费
| 附楼矿棉板 |  |  | 矿棉板的一层搬运费 | 矿棉板的材料费 | 矿棉板的安装费
| 拆铝合金换铝合金 | 拆铝合金人工费 | 拆铝合金二层搬运费 | 铝合金的二层搬运 | 铝合金的材料费 | 铝合金的安装费
|  |  |  | 铝合金搬运费一层差 | 铝合金材料差 | 铝合金费差